Medizinisch-technologische Hinsicht/Verfahren auf PND

1. Ultraschalluntersuchungen

2D, 3D/4D, Doppler:
⇒Visualisierung von Organen, Bewegungen und Blutfluss des Fötus

Keine bekannten/belegten Risiken

Mögliche Fehlinterpretationen durch subjektives Auswerten oder Gerätequalität

2. NIPT

Nicht-invasive Pränataltests:
⇒DNA-Analyse aus mütterlichem Blut, erkennt Chromosomstörungen/Trisomien risikofrei (ab 10. Schwangerschaftswoche)

Kein physisches Risiko

Mögliche psychische Belastung bei unklaren Befunden

3. Invasive Verfahren

Amniozentese, Chorionzottenbiopsie:
⇒Entnahme von Fruchtwasser/Plazentagewebe zur frühzeitigen Diagnose genetischer Erkrankungen

Risiko einer Fehlgeburt

Möglichkeit von Infektionen, Blutungen, Verletzung des Fötus

4. NGS

Next-Generation-Sequencing:
⇒Hochpräzise genetische Analysen auf molekularer Ebene

verbunden mit invasiver Probeentnahme

komplexe Datenanalyse (Gefahr von Fehlinterpretationen)

5. KI

Künstliche Intelligenz:
⇒Automatisierte Bildauswertung in der Ultraschalldiagnostik zur Erkennung/Vermessung fetaler Strukturen (erhöhte Genauigkeit und Effizienz)

Noch in Entwicklung – Ergebnisse müssen von Fachpersonen überprüft werden

Gefahr von Vertrauen in unausgereifte Systeme